***Załącznik nr 11***

**Zakres przedmiotu zamówienia**

**I. Zakres rzeczowy**: elementy kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Bęczyn oraz zakres rzeczowy zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Urzędowie i budynek sitopiaskownika wraz z urządzeniami.

**1. Przepompownie przydomowe** – **szt. 200** x wartość wg kosztorysu powykonawczego 10.636,87 zł. = **2.127.374 zł.**

Przepompownie zamontowane są u każdego dostawcy ścieków, posadowione są w gruncie. Elementy wystające to pokrywa włazowa i szafka sterownicza.

**2. Przepompownia sieciowa wraz z przyłączem elektrycznym** – **szt.1** x wartość wg kosztorysu powykonawczego : 82.869,67 zł. = **82.869 zł.**

Znajduje się za budynkiem remizy OSP w Bęczynie, oddzielona ogrodzeniem z siatki stalowej. Posadowiona w gruncie. Elementy wystające to pokrywa studni i szafka sterująca. Zasilana elektrycznie kablem ziemnym.

**3. Rurociągi kanalizacyjne ciśnieniowe i grawitacyjne wg ilości :**

PE fi 40 – 118 mb o wartości materiałów – 15.045 zł.

PE fi 50 – 7.267 mb o wartości materiałów – 234.771 zł.

PE fi 63 – 700 mb o wartości materiałów – 13.848 zł.

PE fi 110 – 1.259 mb o wartości materiałów – 49.337 zł.

PCV fi 160 – 91 mb o wartości materiałów – 12.760 zł.

PCV fi 200 – 5 mb o wartości materiałów – 3.056 zł.

o wartości ogółem : **328.817 zł.**

Rurociągi posadowione są na głębokości śr. 160 cm od powierzchni terenu.

Ubezpieczenie obejmuje tylko wartość materiałów.

**4. Sitopiaskownik** (budynek wartość 135 000,00 zł ; urządzenia, wyposażenie i zasilanie elektryczne łączna wartość 392 146,00 zł) – wartość wg kosztorysu powykonawczego ogółem – **527.146 zł.**

**5. Oczyszczalnia ścieków** (urządzenia i wyposażenie) – wartość wg kosztorysu powykonawczego – **286 313,85 zł.**